建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：                                                                                  填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 草原风电场80MW风电工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  | 丰宁满族自治县北部草原乡 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目代码1 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设内容、规模 |  | 本工程规划容量80MW，共装设32台2500kw风力发电机组，每台风机配套一台2750kVA箱式变压器，建设一座升压站，主变容量为80MVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设周期 |  | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计投产时间 |  |  |  |  |  |  | 2019年5月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境影响评价行业类别 |  | 三十一、电力、热力生产和供应业-91其他能源发电-其他风力发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国民经济行业类型2 |  |  |  |  |  |  | D4415风力发电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | ■新建（迁建） □改、扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目申请类别 |  |  |  |  |  |  | ■新报项目 □不予批准后再次申报项目 □超5年重新申报项目 □变动项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有工程排污许可证编号（改、扩建项目） |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划环评开展情况 |  | ■不需开展 □ 已开展并通过审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划环评文件名 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划环评审查机关 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划环评审查意见文号 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点中心坐标3（非线性工程） |  | 经度 | 东经116°19'55.37" |  |  |  | 纬度 |  |  | 北纬41°55'44.88" |  |  |  | 环境影响评价文件类别 |  |  |  |  |  |  | □环境影响报告书 ■环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点坐标（线性工程） |  | 起点经度 |  |  | 起点纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 终点经度 |  |  |  |  |  | 终点纬度 |  |  |  |  |  | 工程长度 |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 65606.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 712.42 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  | 1.09 |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 丰宁满族自治县康宁新能源有限公司 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 方翛 |  |  | 评价单位 |  |  | 单位名称 |  |  | 河北星之光环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第1257号 |
|  | 通讯地址 |  | 河北省承德市丰宁满族自治县人民政府院内8号楼4单元202室B区 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  | 李大伟 |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  | 河北省石家庄市桥西区维明南大街266号 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0311-87162311 |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  | 91130826MA07LQ7R41 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15000850751 |  |  |  |  |  | 环评文件项目负责人 |  |  | 赵旭光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 |  | 现有工程 （已建+在建） |  |  |  | 本工程 （拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放方式 |  |  |  |  |
|  |  |  | ①实际排放量 （吨/年） |  | ②许可排放量 （吨/年） |  | ③预测排放量（吨/年） |  |  |  |  |  | ④“以新带老”削减量（吨/年） |  |  | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） |  |  | ⑥预测排放总量（吨/年） |  |  |  |  | ⑦排放增减量（吨/年） |  |  |  |  |  |
|  | 废水 | 废水量 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | ■不排放 □间接排放：□市政管网 □集中式工业污水处理厂 □直接排放：受纳水体 |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

注：1.同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2.分类依据：国民经济行业分类（GB/T4754-2011）

3.对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

4.指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

5.⑦=③-④-⑤，⑥=②-④+③

| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名 称 | 级别 | 主要保护对象（目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积（hm2） | 生态保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  | / |  |  |  |  |